## totales
piso | Expr1001
0 | 35
1 | 41
2 | 104
3 | 40
9 | 1
221
arrendado | 28
Mantenimiento | 193

## nobreakes
SECRETARÍA DE SALUD
CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
13 DE JUNIO DE 2012
IV.- Nobreak
RENGLÓN | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA
| Marca | Modelo | Número de Serie | Potencia | Funciona(SI/NO)
1 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 500 | E02L15009 | 300 | NO | PIEZA
2 | CENTRA | CENTRA 900 | 516800663 | 480 | SI | PIEZA
3 | CENTRA | CENTRA 900 | 516601205 | 480 | SI | PIEZA
4 | KEYWCRE | KB1300 LAN | RSX-11M00F | 500 | NO | PIEZA
5 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 500 | E02L15043 | 300 | NO | PIEZA
6 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 300 | E02L15025 | 300 | SI | PIEZA
7 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 800 | E06C04636 | 500 | NO | PIEZA
8 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 500 | E02L15041 | 300 | SI | PIEZA
9 | CENTRA | CENTRA 900 | 516608876 | 480 | NO | PIEZA
10 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 500 | E02L15023 | 300 | SI | PIEZA
11 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 800 | E06A20329 | 500 | SI | PIEZA
12 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 500 | E02L15024 | 300 | SI | PIEZA
13 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 800 | E06J04688 | 500 | NO | PIEZA
14 | SPARK | SCR500 | NB031201662 | 350 | NO | PIEZA
15 | CENTRA | CENTRA 900 | 516A01047 | 480 | SI | PIEZA
16 | TRIPP-LITE | BC PERS 500 | RSX-11M00E | 280 | SI | PIEZA
17 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 800 | E02L15018 | 500 | NO | PIEZA
18 | CENTRA | CENTRA 900 | 516800666 | 480 | SI | PIEZA
19 | CENTRA | CENTRA 900 | 516A01045 | 480 | NO | PIEZA
20 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 500 | E02L15020 | 300 | NO | PIEZA
21 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 800 | E06J04706 | 500 | NO | PIEZA
22 | CENTRA | CENTRA 900 | 516A01048 | 480 | NO | PIEZA
23 | TRIPP-LITE | AVR900U | 2136FY0OM759800138 | 480 | SI | PIEZA
24 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 800 | E06A20326 | 500 | NO | PIEZA
25 | CENTRA | CENTRA 600 | 412904188 | 480 | NO | PIEZA
26 | CENTRA | CENTRA 900 | 516A01046 | 480 | SI | PIEZA
27 | VICA | B-FLOW 650 | MA641851285 | 360 | SI | PIEZA
28 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 500 | E06A20029 | 300 | NO | PIEZA
29 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 500 | E06A20320 | 300 | NO | PIEZA
30 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 800 | E06A20348 | 500 | NO | PIEZA
31 | CENTRA | CENTRA 900 | 516600935 | 480 | NO | PIEZA
32 | TDE MAX | MICRO SR 1000 | 016032330783 | 650 | SI | PIEZA
33 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 800 | E06J04701 | 500 | SI | PIEZA
34 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 800 | E06C04633 | 500 | NO | PIEZA
35 | COMPLET-R | PC750 INT | 7501693401288 | 375 | SI | PIEZA
36 | CENTRA | CENTRA 900 | 412903224 | 480 | SI | PIEZA
37 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 500 | 93-1 | 300 | NO | PIEZA
38 | POWER SUPER V | MT767 | E89769 | 500 | SI | PIEZA
39 | CENTRA | CENTRA 900 | 516600937 | 480 | SI | PIEZA
40 | CENTRA | CENTRA 900 | 516608690 | 480 | NO | PIEZA
41 | COMPLET-R | PC750 INT | 06HH171752 | 375 | SI | PIEZA
42 | TRIPP-LITE | INTERNET350SER | AGBC350L2LF | 180 | NO | PIEZA
43 | CENTRA | CENTRA 900 | 516601109 | 480 | NO | PIEZA
44 | CENTRA | CENTRA 900 | 516600932 | 480 | NO | PIEZA
45 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 800 | E06C04647 | 500 | NO | PIEZA
46 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 500 | E06C04637 | 300 | NO | PIEZA
47 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 500 | E02L15035 | 300 | NO | PIEZA
48 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 800 | E06J04696 | 500 | SI | PIEZA
49 | SPARK | SCR500 | NB0311201670 | 350 | NO | PIEZA
50 | CENTRA | CENTRA 900 | 516600987 | 480 | NO | PIEZA
51 | CENTRA | CENTRA 900 | 516600949 | 480 | SI | PIEZA
52 | CENTRA | CENTRA 900 | 516608674 | 480 | NO | PIEZA
53 | CENTRA | CENTRA 900 | 516600938 | 480 | SI | PIEZA
54 | ISB SOLA BASIC | DN-21-102 | E06D24598 | 750 | SI | PIEZA
55 | CENTRA | CENTRA 900 | 516800615 | 480 | NO | PIEZA
56 | CENTRA | CENTRA 900 | 516A01032 | 480 | NO | PIEZA
57 | CENTRA | CENTRA 900 | 516A01029 | 480 | NO | PIEZA
58 | CENTRA | CENTRA 900 | 516A01030 | 480 | NO | PIEZA
59 | TRIPP-LITE | 700 PNP | 9036AO4007F000103 | 450 | SI | PIEZA
60 | CENTRA | CENTRA 900 | 516600947 | 480 | NO | PIEZA
61 | CENTRA | CENTRA 900 | 516608677 | 480 | NO | PIEZA
62 | CENTRA | CENTRA 900 | 516600931 | 480 | NO | PIEZA
63 | CENTRA | CENTRA 900 | 516600933 | 480 | NO | PIEZA
64 | CENTRA | CENTRA 900 | 516601107 | 480 | NO | PIEZA
65 | CENTRA | CENTRA 900 | 516A01031 | 480 | NO | PIEZA
66 | CENTRA | CENTRA 900 | 516608692 | 480 | NO | PIEZA
67 | ALTER-REG | 600 | RSX-11M00 | 600 | NO | PIEZA
68 | LIGHT | RSX-11MT | 76005950 | 600 | NO | PIEZA
69 | CENTRA | CENTRA 900 | 516600897 | 480 | SI | PIEZA
70 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 800 | E06J04153 | 500 | NO | PIEZA
71 | ISB SOLA BASIC | XRN-21-481 | E07H10757 | 300 | SI | PIEZA
72 | SPARK | SCR500 | NB031203748-JL | 350 | SI | PIEZA
73 | CYBER POWER | 425VA | CPV0Y2001601 | 225 | SI | PIEZA
74 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 500 | E02L15014 | 300 | NO | PIEZA
75 | CENTRA | CENTRA 900 | 516600895 | 480 | NO | PIEZA
76 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 500 | E02L15026 | 300 | SI | PIEZA
77 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 800 | E06C00698 | 500 | SI | PIEZA
78 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 800 | E06J04159 | 500 | SI | PIEZA
79 | CENTRA | CENTRA 600 | 412905174 | 350 | SI | PIEZA
80 | CENTRA | CENTRA 900 | 516600970 | 480 | SI | PIEZA
81 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 800 | E06EC00675 | 500 | NO | PIEZA
82 | CENTRA | CENTRA 900 | 516600989 | 480 | SI | PIEZA
83 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 800 | E06J04172 | 500 | SI | PIEZA
84 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 800 | E06A20300 | 500 | SI | PIEZA
85 | ISB SOLA BASIC | XRN-21-481 | E07H10858 | 300 | SI | PIEZA
86 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 800 | E06C00690 | 500 | SI | PIEZA
87 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 800 | E06C00699 | 500 | SI | PIEZA
88 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 800 | 06C00696 | 500 | NO | PIEZA
89 | CYBERPOWER | 425VA | CPVAN2002999 | 225 | SI | PIEZA
90 | CENTRA | CENTRA 900 | 516600967 | 480 | SI | PIEZA
91 | CENTRA | CENTRA 900 | 516601204 | 480 | NO | PIEZA
92 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 800 | E06C04651 | 500 | SI | PIEZA
93 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 500 | E02L15031 | 300 | SI | PIEZA
94 | TRIPP-LITE | ECO 750 UPS | 2135BY0BC819401985 | 750 | SI | PIEZA
95 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 800 | E06J04181 | 500 | SI | PIEZA
96 | CYBERPOWER | CP425SLG | CPVAN2002980 | 255 | SI | PIEZA
97 | APC | BP650S | QB0308332299 | 450 | NO | PIEZA
98 | CENTRA | CENTRA 900 | 516600945 | 480 | SI | PIEZA
99 | ISB SOLA BASIC | XRN-21-481 | E07H10859 | 300 | NO | PIEZA
100 | CYBER POWER | 225VA | CPVAN2003000 | 255 | SI | PIEZA
101 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 500 | E06A20353 | 300 | SI | PIEZA
102 | CENTRA | CENTRA 900 | 412905111 | 480 | SI | PIEZA
103 | APC | BP650S | QBO308332459 | 420 | SI | PIEZA
104 | CYBERPOWER | CP 1200D | CPDAW2000967 | 720 | SI | PIEZA
105 | CENTRA | CENTRA 900 | 516600968 | 480 | SI | PIEZA
106 | ISB SOLA BASIC | XRN-21-481 | E07H10852 | 300 | SI | PIEZA
107 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 800 | E06J04157 | 500 | NO | PIEZA
108 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 800 | E06A20288 | 500 | NO | PIEZA
109 | CENTRA | CENTRA 900 | 516608662 | 480 | SI | PIEZA
110 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 800 | 06J04696 | 500 | SI | PIEZA
111 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 800 | E06A20342 | 500 | NO | PIEZA
112 | CENTRA | CENTRA 900 | 516600953 | 480 | NO | PIEZA
113 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 500 | E02L15029 | 300 | SI | PIEZA
114 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 800 | E06J04169 | 500 | NO | PIEZA
115 | SPARK | SCR500 | NB031101647 | 350 | SI | PIEZA
116 | CENTRA | CENTRA 600 | 412903336 | 480 | SI | PIEZA
117 | CENTRA | CENTRA 900 | 516608663 | 480 | NO | PIEZA
118 | CENTRA | CENTRA 600 | 7503004694136 | 350 | NO | PIEZA
119 | ISB SOLA BASIC | XRN-21-481 | E07H10761 | 300 | NO | PIEZA
120 | CENTRA | CENTRA 900 | 516600943 | 480 | NO | PIEZA
121 | SPARK | SCR500 | NB031203333-JL | 350 | SI | PIEZA
122 | CENTRA | CENTRA 900 | 516608675 | 480 | SI | PIEZA
123 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 800 | E02L15027 | 500 | SI | PIEZA
124 | CENTRA | CENTRA 900 | 516600944 | 480 | SI | PIEZA
125 | CENTRA | CENTRA 900 | 516600946 | 480 | NO | PIEZA
126 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 500 | E02L15030 | 300 | SI | PIEZA
127 | ISB SOLA BASIC | XRN-21-481 | E07H10845 | 300 | SI | PIEZA
128 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 800 | E06117129 | 500 | SI | PIEZA
129 | CENTRA | CENTRA 900 | 516600988 | 480 | NO | PIEZA
130 | ISB SOLA BASIC | XRN-21-481 | E07H10742 | 300 | SI | PIEZA
131 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 800 | E06C04640 | 500 | NO | PIEZA
132 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 500 | E02L15021 | 300 | SI | PIEZA
133 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 800 | E06J04176 | 500 | NO | PIEZA
134 | CENTRA | CENTRA 900 | 516601206 | 480 | SI | PIEZA
135 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 500 | E02L15038 | 300 | NO | PIEZA
136 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 800 | E06A20028 | 500 | NO | PIEZA
¦ | CENTRA | CENTRA 900 | 516600951 | 480 | NO | PIEZA
138 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 800 | E06C00688 | 500 | SI | PIEZA
139 | KOBLEZ | UPS500SR | 173185U | 500 | NO | PIEZA
140 | ISB SOLA BASIC | XRN-21-481 | E07H10847 | 300 | SI | PIEZA
141 | CENTRA | CENTRA 900 | 516608665 | 480 | NO | PIEZA
142 | CENTRA | CENTRA 900 | 516600954 | 480 | SI | PIEZA
143 | CENTRA | CENTRA 900 | 516600990 | 480 | NO | PIEZA
144 | CENTRA | CENTRA 900 | 412903298 | 480 | SI | PIEZA
145 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 500 | E02L15040 | 300 | NO | PIEZA
146 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 800 | E06C00679 | 500 | NO | PIEZA
147 | TRIPP-LITE | ECO 750 UPS | 2135BY0BC819402442 | 750 | SI | PIEZA
148 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 500 | E02l15037 | 300 | SI | PIEZA
149 | CENTRA | CENTRA 900 | 516600952 | 480 | SI | PIEZA
150 | VICA | REVIVA II | 4124411 | 127 | SI | PIEZA
151 | COMPLET-R | RPC - 1200 | 00-05-02-53 | 650 | SI | PIEZA
152 | COMPLET-R | RPC - 1800 | 98422212 | 650 | SI | PIEZA
153 | COMPLET-R | RPC - 1200 | 00-05-02-80 | 650 | NO | PIEZA
154 | COMPLET-R | RPC - 1200 | 00-05-05-92 | 650 | SI | PIEZA
155 | VICA | RSX-11MK | 13363 | 700 | SI | PIEZA
156 | CENTRA | CENTRA 900 | 516A01062 | 480 | SI | PIEZA
157 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 500 | E06C00689 | 300 | NO | PIEZA
158 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 500 | E02L15034 | 300 | SI | PIEZA
159 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 800 | E06A20340 | 500 | NO | PIEZA
160 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 800 | E98A31906 | 500 | SI | PIEZA
161 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 500 | E02L15012 | 300 | NO | PIEZA
162 | CENTRA | CENTRA 900 | 516601262 | 480 | SI | PIEZA
163 | SPARK | SCR500 | NB271101630 | 350 | NO | PIEZA
164 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 800 | E06I17124 | 500 | SI | PIEZA
165 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 800 | E06A20345 | 500 | NO | PIEZA
166 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 800 | E06A20381 | 500 | NO | PIEZA
167 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 800 | E06C00693 | 500 | NO | PIEZA
168 | CENTRA | CENTRA 900 | 516601260 | 480 | NO | PIEZA
169 | CENTRA | CENTRA 900 | 516A01063 | 480 | SI | PIEZA
170 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 800 | E06C04632 | 500 | SI | PIEZA
171 | CYBERPOWER | CP 1200D | CPDAW2000970 | 720 | SI | PIEZA
172 | CENTRA | CENTRA 900 | 516A01064 | 480 | SI | PIEZA
173 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 800 | EO6A20343 | 500 | SI | PIEZA
174 | CENTRA | CENTRA 900 | 516608647 | 480 | SI | PIEZA
175 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 800 | E06C00677 | 500 | SI | PIEZA
176 | CENTRA | CENTRA 900 | 516600969 | 480 | SI | PIEZA
177 | CENTRA | CENTRA 900 | 516600898 | 480 | SI | PIEZA
178 | CENTRA | CENTRA 900 | 516608648 | 480 | SI | PIEZA
179 | CENTRA | CENTRA 900 | 516608649 | 480 | SI | PIEZA
180 | CENTRA | CENTRA 900 | 516601203 | 480 | NO | PIEZA
181 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 500 | E02L15042 | 300 | SI | PIEZA
182 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 800 | E06C00468 | 500 | NO | PIEZA
183 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 800 | E02L15028 | 500 | SI | PIEZA
184 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 800 | E06A20355 | 500 | NO | PIEZA
185 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 800 | E06A20332 | 500 | SI | PIEZA
186 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 800 | E06A20292 | 500 | NO | PIEZA
187 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 800 | E02L15008 | 500 | NO | PIEZA
188 | CENTRA | CENTRA 900 | 516601259 | 480 | SI | PIEZA
189 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 1000 | E98G14097 | 650 | SI | PIEZA
190 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 800 | E06A20352 | 500 | NO | PIEZA
191 | ISB SOLA BASIC | MICRO SR 1000 | E99I12046 | 650 | SI | PIEZA
192 | SPARK | SCR500 | NB031201655 | 350 | SI | PIEZA
193 | SPARK | SCR500 | NB0312037DD-JL | 350 | SI | PIEZA